证券代码：605286                                    证券简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

| 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他： |
| --- | --- |
| 参与单位名称 | 东方财富研究所 陆家嘴国泰人寿 银华基金 海富通基金 红杉中国 国信证券资管 国信证券自营 华夏久盈资产 新光海航人寿 博时基金万家基金 太平资产 上海彤源投资 摩根基金（中国） 国投瑞银基金深圳亘泰投资 玄卜投资 兴业基金 途灵资产 |
| 日期 | 2025年3月9日15:00-16:00 |
| 会议形式 | 网络互动及电话互动 |
| 公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书刘亮先生 天启鸿源高级副总裁沈聪先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司于2025年3月9日15:00-16:00以网络互动及电话会议的形势与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下： 1、请问公司庆阳项目的情况？ 答：投资者您好。公司一直关注IDC这个具备稳定优质负荷的高能耗行业，经过研究后同庆阳政府进行密切沟通，并于近期同庆阳政府签订战略合作框架协议，根据协议内容，将围绕储能装备制造基地和储能电站建设展开合作。计划分阶段实施：一期工程将于2025年一季度启动，租赁厂房15000平方米，建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂电化学储能电站。项目建成后，储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力，可有效降低数据中心能耗成本，提升算力网络清洁化水平。谢谢您的关注。 2、请问公司1GWh的储能电站主要测算依据？ 答：投资者您好。本次1GWh储能电站是会同IDC业主方和当地政府进行测算，主要对庆阳已经投建的50000P算力进行配套。谢谢您的关注。 3、公司在减少柴油发电机方面的技术路径？ 答：投资者您好。柴油发电机在主电源断电UPS启动后才会启用，一次性投资成本较高，加上每年运维费用，系统整体投资和运维成本较高。公司采用绿电直供的方式，在供电可靠性达到相关要求时可以减少柴油发电机的配套规模。公司目前正和业主方论证满足用电可靠性99.99%的具体绿电直供方案，目前看风光储方案技术可靠性可以达到相关要求。进行绿电直供后，可以实现算力中心绿电使用比例提升和度电成本下降。谢谢您的关注。 4、公司的储能电站是否参与调峰调频？ 答：投资者您好。在绿电直供的情况下，暂时不考虑参加调峰调频，公司目前主要关注如何保证供电可靠性和提高绿电占比。谢谢您的关注。 5、公司的主要技术优势有哪些？ 答：投资者您好。公司基于对风光储能架构可靠性的深度分析，通过低故障率证明公司方案可靠性。公司技术团队对储能系统运行可靠性上进行了深入研究，包括配置比例等技术方案。同时公司在北京科协申请了科研项目论证项目技术方案可靠性，在经过项目论证后，公司储能可以应用于包括IDC机房在内的多个负荷场景，可以拓展到多个领域。谢谢您的关注。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2025年3月9日 |