证券代码：600483                                             证券简称：福能股份

福建福能股份有限公司

2025年12月投资者关系活动记录表

2025年12月，公司与投资者在信息披露范围内互动交流情况如下：接待现场调研1次及接听投资者来电15次及回复上证e互动线上问答50次。

2025年12月，公司主要投资者关系活动记录如下：

| 投资者关系 活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □券商策略会 □路演活动 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） |
| --- | --- |
| 参与单位名称 | 12月2日 长城证券（现场调研） |
| 上市公司 接待人员 | 董事会秘书汪元军等 |
| 投资者关系 活动主要内容介绍 | 主要交流问题及回复： 问题一：木兰抽水蓄能电站的情况？ 答：木兰抽蓄项目位于仙游县社硎乡境内，项目装机容量140万千瓦(4×35万千瓦)，为日调节纯抽水蓄能电站。项目枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房系统和地面开关站等组成。项目预计施工总工期69个月，项目建成后在福建电力系统中主要承担系统调峰、填谷、调频、调相、储能及紧急事故备用等任务。 问题二：东桥热电泉惠热电联产一期项目情况和建设周期？ 答：泉惠热电联产项目位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区，建设2×660MW超超临界供热机组，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设1座5万吨级输煤码头。项目预计施工总工期27个月，项目建成后，预计年发电量62.04亿千瓦时，年供热量2,813.55万吉焦,以满足泉惠石化工业区未来日益增长的热负荷及泉州地区用电负荷需求。 问题三：公司参股风电项目的建设情况？ 答：公司参股海峡发电公司35%股权，其投资建设的漳浦六鳌海上风电项目、平潭外海海上风电项目已投产，平海湾DE区尚在建设中。 |
| 附件清单 | 无 |